## Check list
AUDITORIA DE SEGURANÇA - POSTO DE ABASTECIMENTO
| Ponto de Auditoria: | __________________________________________________________________________________________ Data: ________/________/________
| Município: | _________________________________________________________________________________________________________________________
| Complexo: | _________________________________________________________________________________________________________________________
| Gerente Responsável: | ____________________________________________________________________________________________________________
N° | Descrição |  | Peso | Nota | NA | Observações
1 | Há desumificador sílica gel (filtro) |  | 1
2 | Os tanques apresentam vazamento / marejamento |  | 5
3 | As escadas, passadiços, guarda corpos estão sinalizados e adequados conforme NR |  | 5
4 | Há bacia de contenção, é compatível para contenção de derrames (110% da capacidade) |  | 3
5 | Os taludes estão bem conservados |  | 3
6 | Os respiradouros estão em boas condições, funcionais |  | 1
7 | O tanque apresenta corrosão |  | 3
8 | As tubulações apresentam válvula de alívio |  | 1
9 | As válvulas e tubulações apresentam vazamento |  | 1
10 | A carga extintora está adequada conforme projeto e em dia |  | 3
11 | Há câmara de espuma (patamar, selos, etc.) |  | 5
12 | Existe chuveiros/lava-olhos e estão funcionando corretamente |  | 1
13 | As canaletas e caixas estão interligadas e operacionais |  | 1
14 | Os efluentes são direcionados para as caixas separadoras de água e óleo |  | 1
15 | Há sistema de pára-raios e, caso positivo, é funcional |  | 5
16 | Os tanques estão aterrados |  | 5
17 | O sistema elétrico é a prova de explosão |  | 5
18 | O tanque apresenta sistema de drenagem funcionais |  | 3
19 | Existe um programação visual de segurança |  | 5
20 | São utilizados cones de sinalização no momento de carga/descarga de produto |  | 3
21 | São utilizados cones de sinalização no momento do abastecimento |  | 1
22 | Existem sinalizações e orientações de segurança |  | 3
23 | O responsável pelo abastecimento possui treinamento para atividade |  | 3
24 | A AST ou procedimento para abastecimento está disponível e os envolvidos conhecem as regras |  | 1
25 | São disponibilizados recursos para situações emergenciais |  | 3
26 | As bombas de abastecimento são bloqueadas ao término |  | 1
72
Liberado até: |  | %
_______________________________________ |  | ____________________________________________________________________________
Nome e Assinatura do Auditor |  | Nome e Assinatura do Auditado
Revisão 02 - 04/2020
Observações:
O não cumprimento em um dos itens acima, implicará em medidas previstas em contrato. Itens de Interdição deverão ser apresentados plano de ação, apra SST, Suprimentos e gerência responsável pelo contrato. Nota menor que 80% deverá seguir com interdição da frente de trabalho tendo a mesma tratativa dos itens de interdição.