## Alojamentos e Pernoites
Check List Locais Operacionais | [6 empty] | Revisão 02 - 08/07/2022
| Diretoria: |  |  | Área Responsável: |  | Data:
| Polo: |  |  | Gerente Responsável: |  | Local:
| Empresa: |  |  | Coordenador Responsável:
| Ponto de Auditoria: |  |  | Responsável pela auditoria: |  | Status: PREENCHA TODOS OS CAMPOS
ORD | N° | Grupos | Descrição |  | Peso | Avaliação | Observações
INTERDIÇÃO | 1 | INTERDIÇÃO | Existe água potável disponível? - Água para beber deve ser filtrada ou mineral, elemento filtrante deve estar dentro do prazo de validade. |  | I
| 2 | INTERDIÇÃO | Quantidade de conjuntos sanitários em número satisfatório para a quantidade de colaboradores do local? - 1 chuveiro, 1 lavatório para cada grupo de 10 funcionários e 1 sanitário a cada 10 funcionários. Requisitos da NR-24 Item24.1.8, item 24.1.12 e item 24.1.2. |  | I
| 3 | INTERDIÇÃO | Existe laudo de limpeza de caixa d'água? - Limpeza da caixa d'água deve ser realizada dentro de 6 meses ou conforme orientação do fornecedor. Requisitos da ANVISA Nº 52 (22/10/2009) Requisitos da Portaria 2914 de 14/12/2011 |  | I
CONDIÇÕES DE TRABALHO | 4 | Condições de Trabalho | Instalações sanitárias limpas e conservadas? - Banheiros devem estar limpos, louças e acessórios devem estar em perfeito estado de conservação. |  | 5
| 5 | Condições de Trabalho | Mobiliário adequado e conservado? - Mesas e cadeiras não podem estar quebradas |  | 3
| 6 | Condições de Trabalho | Acondicionamento de gás está adequado? - Gás deve estar em local externo, coberto e a mangueira deve estar dentro da validade. NBR 13419. |  | 5
| 7 | Condições de Trabalho | Existe laudo de dedetização do local? - Dedetização deve ser realizada anualmente ou conforme orientação do fornecedor |  | 5
EDIFICAÇÕES | 8 | Edificações | Piso/Ralos em boas condições? - Não pode haver buracos e os ralos devem estar tampados. |  | 1
| 9 | Edificações | Telhado em boas condições? - A estrutura não pode apresentar danos, ausência de telhas quebradas ou soltas. |  | 5
| 10 | Edificações | Escadas / Rampas adequadas? - Escadas e rampas não podem estar danificadas ou quebradas, devem ter sinalização. |  | 5
| 11 | Edificações | Plataformas adequadas? - Deve haver proteções e não podem estar danificadas |  | 3
| 12 | Edificações | Saídas de emergência liberadas? - As saídas não podem estar obstruídas ou danificadas. |  | 3
| 13 | Edificações | Janelas/Ventilação adequada? - As janelas não podem estar avariadas, evitando a circulação de ar no ambiente. |  | 1
| 14 | Edificações | Paredes/Estruturas em boas condições? - Não pode haver rachaduras que comprometam a estrutura do local. |  | 3
| 15 | Edificações | Sinalização/ Identificação adequada? - As placas e sinalizações devem estar visíveis. |  | 1
| 16 | Edificações | Portas e Cortinas estão adequadas? - Portas devem estar em boas condições e cortinas sem furos ou rasgadas. |  | 1
ORDEM E LIMPEZA | 17 | Organização e Limpeza | Ordem / Arrumação / Limpeza? - A limpeza e organização do ambiente é notória? |  | 3
| 18 | Organização e Limpeza | Rotas de fuga desobstruídos? - Não pode haver acúmulo de materiais ou produtos obstruindo as passagens de colaboradores. |  | 5
| 19 | Organização e Limpeza | Identificação de recipientes? - Todos os recipientes devem estar identificados. |  | 1
| 20 | Organização e Limpeza | Acondicionamento de lixo? - Os resíduos devem ser acondicionados corretamente, não pode haver acúmulo de resíduos no chão. |  | 1
| 21 | Organização e Limpeza | Pinturas em bom estado? - A pintura está em boas condições, faixas de segurança estão visíveis. |  | 1
EQUIPAMENTO DE EMERGÊNCIA | 22 | Equipamento de Emergência | Extintor com lacre? - O lacre não pode estar violado. |  | 5
| 23 | Equipamento de Emergência | Extintor com validade em dia? - Equipamento com validade dentro do prazo. |  | 5
| 24 | Equipamento de Emergência | Extintor desobstruído? - Não pode haver entulhos impedindo acesso ao extintor |  | 5
| 25 | Equipamento de Emergência | Extintor com local demarcado/sinalizado? - Deve existir demarcação e sinalização |  | 3
| 26 | Equipamento de Emergência | Hidrante desobstruído? - Não pode haver entulhos impedindo acesso ao hidrante. |  | 5
| 27 | Equipamento de Emergência | Hidrante com local demarcado/sinalizado? - Deve existir demarcação e sinalização |  | 3
| 28 | Equipamento de Emergência | Válvulas de hidrante sem vazamento? - Não pode haver vazamentos nas válvula e mangueiras |  | 1
| 29 | Equipamento de Emergência | As mangueiras estão testadas? - Testes das mangueiras estão em dia? |  | 3
| 30 | Equipamento de Emergência | Alarme de emergência funcionando? - Existe alarme de emergência no local e o mesmo está em operação (luz verde piscando) |  | 3
| 31 | Equipamento de Emergência | Caixa de hidrante lacrada? - A caixa do hidrante deve estar lacrada. |  | 1
| 32 | Equipamento de Emergência | Sinalização de rota de fuga visível? - Existe sinalização de rota de fuga e estão visíveis. |  | 3
| 33 | Equipamento de Emergência | Iluminação de emergência? - Deve estar funcionando. |  | 1
INSTALAÇÕES DIVERSAS | 34 | Instalações Diversas | Válvulas/Registros/Conexões? - Estão em boas condições, não gerando vazamentos diversos? |  | 3
| 35 | Instalações Diversas | Mangueiras/Abraçadeiras? - Estão em boas condições, não gerando vazamentos diversos? |  | 3
| 36 | Instalações Diversas | SPDA - Existe Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas? |  | 5
| 37 | Instalações Diversas | Guarda-corpo está adequado? - Guarda Corpo atende 1,20m e é fechado na sua base evitando o risco de queda de pessoas ou equipamentos. |  | 5
| 38 | Instalações Diversas | Corrimão adequado? - Existência de corrimão e em boas condições. |  | 3
| 39 | Instalações Diversas | Tombadores funcionando? (Terminal) - Devem estar em perfeito funcionamento |  | 5
| 40 | Instalações Diversas | Sinalizações de segurança? - Existência de sinalização de segurança para os pontos necessários? |  | 3
PRODUTO QUÍMICO | 41 | Produto Químico | Não existe vazamentos de produtos? - Não pode haver vazamentos de produtos. |  | 3
| 42 | Produto Químico | Fispq em local de fácil acesso? - Ficha de informação de segurança de produtos químicos em local de fácil acesso. Requisito da NR26, item 26.2.3.4 |  | 5
| 43 | Produto Químico | Armazenamento está correto? - O armazenamento está correto, evitando queda de produtos no piso ou risco de contaminação |  | 3
| 44 | Produto Químico | Kit Emergência existente no local? - Existe kit de emergência para atendimento a vazamentos de produtos |  | 1
| 45 | Produto Químico | Bacia de contenção existente no local? - Existe bacia de contenção para emergência em caso de vazamentos |  | 3
FERRAMENTA | 46 | Ferramentas | Inspecionadas fita cor do mês? - Boas condições, sem improvisações. |  | 5
| 47 | Ferramentas | Adequadas para o trabalho? - As ferramentas são adequadas para realização das atividades. |  | 5
| 48 | Ferramentas | Estão a disposição no ambiente? - Estão a disposição para utilização e em locais adequados |  | 3
| 49 | Ferramentas | Estão sendo utilizadas corretamente? - Utilização está correta |  | 3
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50 | Máquinas e Equipamentos | Estão Conservadas? - Estão conservadas e em boas condições de uso. |  | 3
| 51 | Máquinas e Equipamentos | Estão Identificada? - Devem estar identificadas |  | 3
| 52 | Máquinas e Equipamentos | Estão aterrada? - Devem ser aterradas |  | 3
| 53 | Máquinas e Equipamentos | Existe proteções nas partes móveis? - Existe proteção nas partes rotativas das máquinas |  | 5
| 54 | Máquinas e Equipamentos | Estão sem vibração? - Aparenta vibrações durante operação |  | 3
| 55 | Máquinas e Equipamentos | Estão com a parte elétrica adequada? - Não existem fios expostos na parte elétrica |  | 3
| 56 | Máquinas e Equipamentos | Estão com a manutenção em dia? - Comprovação de manutenção periódica |  | 3
| 57 | Máquinas e Equipamentos | Os painéis elétricos estão fechados? - Painel elétrico fechado evitando contato com pessoas não autorizadas |  | 5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 58 | Instalações Elétricas | Botoeira de Emergência esta funcionando? - Botoeiras estão funcionando (luz verde piscante) |  | 5
| 59 | Instalações Elétricas | Tomadas/ Pino terra adequados? - As tomadas e Pinos estão em boas condições, não pode haver fios expostos. |  | 3
| 60 | Instalações Elétricas | Tomadas/ Pino sinalizados? - As tomadas e Pinos estão corretamente sinalizados? |  | 1
| 61 | Instalações Elétricas | Fios e cabos estão em bom estado? - Os fios e cabos estão protegidos e aterrados |  | 3
| 62 | Instalações Elétricas | Chaves / disjuntores funcionando? - Estão em perfeito funcionamento e seguros |  | 3
| 63 | Instalações Elétricas | Iluminação funcionando? - Iluminação de emergência deve estar funcionando |  | 5
| 64 | Instalações Elétricas | Quadros elétricos sinalizados? - Quadros elétricos estão corretamente sinalizados? |  | 3
| 65 | Instalações Elétricas | Diagrama Unifilar Visível? - Existe diagrama unifilar das instalações elétricas? |  | 1
| 66 | Instalações Elétricas | Vara de manobra esta no local? - A vara de manobra alta tensão esta no ambiente (somente para áreas elétricas) |  | 1
| 67 | Instalações Elétricas | Existe tapete de prot. no ambiente? - O tapete de proteção esta no pavimento dos ambiente elétricos |  | 1
| 68 | Instalações Elétricas | Existe luva de alta tensão no local? - Existe luva de alta tensão no ambiente (somente para áreas elétricas) |  | 5
DOCUMENTOS | 69 | Documentos | Avará de funcionamento-Prefeitura - Existe cópia do alvará de funcionamento no local? |  | 5
| 70 | Documentos | AVCB - Existe cópia do AVCB no local? |  | 3
| 71 | Documentos | Licença de Operação - Existe cópia da Licença de Operação no Local? |  | 5
| 72 | Documentos | Mapa de Risco - Existe mapa de risco em local visivel ? |  | 5
| 73 | Documentos | Plano de Emergência - Existe plano de emergência em local visivel ? |  | 5
AVALIAÇÃO FINAL |  |  | TOTAL DE PONTOS DO CHECKLIST |  | 230 | 0 | NOTA DA AUDITORIA
0%
REGRA DE PONTUAÇÃO: O itens de INTERDIÇÃO (PESO "I") quando não atendidos, faz com que a nota da auditoria seja 0,00% (Zero), e os desvios encontrados com prazo de regularização de 24h, ou interdição do local / equipamento / estrutura. Para os demais itens, será atribuído peso de 1 à 5 pontos, sendo o peso 5 de maior relevância e 1 de menor. Itens não aplicados serão tratados como N/A e para o cálculo final da pontuação serão subtraidos da pontuação máxima do checklist . Ex: Se temos 230 pontos possíveis como máximo e temos 20 itens N/A, então, a pontuação máxima será 230 - 20 = 210 pontos = 100%. O resultado da pontuação será calculado conforme regra de 3, sendo o total de pontos possíveis (avaliados) equivalente a 100%. CÁLCULO: Resultado da área = Pontos obtidos x 100% / pontos possíveis. Para auxiliar nos cálculos foram elaboradas algumas formulas contidas nesta planilha e será necessário somente preencher às colunas "H". O não cumprimento em um dos itens acima, implicará em medidas previstas em contrato, conforme regras de NOTAS OBTIDAS, e deverão ser apresentados com plano de ação corretiva para áreas responsáveis (SSMA, Suprimentos e Gerência de contrato). NOTAS OBTIDAS: STATUS "REGULAR" - Notas acima de 80,00% - Plano de ação com prazo fácitvel para regularização dos itens não atendidos. STATUS "CARTÃO VERMELHO" - Notas entre 65,00% e 80,00% - Registro de CARTÃO VERMELHO e Plano de ação com prazo fácitvel para regularização. STATUS "INTERDIÇÃO" - Notas menores que 65,00% - Registro de RNC conforme determina o manual do fornecedor, passivo de interdição do local ou prazo de 24 horas para correção das não conformidades encontradas.
|  | Nome e Assinatura Auditor |  |  | Nome e Assinatura do Auditado